ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πλήρες Kit ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού, πολυμερούς υψίστης ευαισθησίας που δεν χρησιμοποιεί βιοτίνη. Nα είναι πιστοποιημένα κατάλληλο για εξετάσεις ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού και να είναι πλήρες, να περιέχει δηλαδή όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια, διαλύματα και αναλώσιμα για την εκτέλεση όλων των σταδίων ανοσοχρώσης με πλήρως αυτοματοποιημένη ανασύσταση και τοποθέτηση χρωμογόνου, συμπεριλαμβανομένου και του διαλύματος αντίχρωσης (αιματοξυλίνη). Να είναι HRP/DAB και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη αυτόματη εκτέλεση πρωτοκόλλων IHC & ISH. Το kit αυτό να προορίζεται για in vitro διαγνωστική χρήση. Κωδικός:20430053 Ποσότητα :11000 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | RNA ιχνηθέτης (probe) σημασμένος με φλουορεσκεΐνη για ταυτοποίησητης λανθάνουσας EBV λοίμωξης.Ο ιχνηθέτης να διατίθεται έτοιμος προς χρήση σε διάλυμα υβριδοποίησης Κωδικός:20490022 Ποσότητα 25 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | DNA ιχνηθέτης (probe) σημασμένος με βιοτίνη, έναντι των χαμηλού κινδύνου τύπων 6 και 11 του ιού HPV.Ο ιχνηθέτης να διατίθεται έτοιμος προς χρήση σε διάλυμα υβριδοποίησης. Κωδικός:20430073 Ποσότητα :50 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | DNA ιχνηθέτης (probe) σημασμένος με βιοτίνη, έναντι των υψηλού κινδύνου τύπων 16,18, 31, 33 και 51 του ιού HPV .Ο ιχνηθέτης να διατίθεται έτοιμος προς χρήση σε διάλυμα υβριδοποίησης Κωδικός:20430050 Ποσότητα :50 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Έτοιμο προς χρήση αντίσωμα έναντι της βιοτίνης του DNA ιχνηθέτη (probe), κατάλληλο για πρωτόκολλα in situ υβριδισμού (ISH) σε αυτόματα συστήματα ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού. Κωδικός:2049010 Ποσότητα :100 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Έτοιμο προς χρήση διάλυμα φορμαμιδίου για χρήση σε πρωτόκολλα in situ υβριδισμού (ISH) στο στάδιο των μετά-υβριδικών εκπλύσεων, κατάλληλο για την απομάκρυνση των μη ειδικά συνδεδεμένων μορίων DNA ιχνηθετών (probes) σημασμένων με βιοτίνη κατά την εκτέλεση του in situ υβριδισμού (ISH). Να είναι κατάλληλο για πρωτόκολλα in situ υβριδισμού (ISH) σε αυτόματα συστήματα ανοσοϊστοχημείας και in situ υβριδισμού. Κωδικός:20449142 Ποσότητα :100 | NAI |  |  |
| 7 | Έτοιμο προς χρήση αντίσωμα έναντι της φλουορεσκεΐνης των mRNA ιχνηθετών (probes), κατάλληλο για πρωτόκολλα in situ υβριδισμού (ISH) σε αυτόματα συστήματα ανοσοϊστοχημείας και insitu υβριδισμού. Κωδικός:20446019 Ποσότητα :25 | NAI |  |  |
| 8 | AFP Κωδικός:20450011 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 9 | ALK/clone 5A40 Κωδικός: 20450035 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 10 | AMACR (p504s) -clone 13H4 Κωδικός: 20423007 Ποσότητα :4 | NAI |  |  |
| 11 | Androgen-clone AR441 Κωδικός: 20449036 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 12 | BAP-1 Κωδικός: Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 13 | B-Catenin clone 14 Κωδικός: 20450038 Ποσότητα :2 | NAI |  |  |
| 14 | BCL-2 -clone 124 Κωδικός: 20450001 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 15 | BCL-6 clone PG-B6p Κωδικός: 20449127 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 16 | Epithelial antigen -cloneBerEP4 Κωδικός: 2049201 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 17 | CAIX Κωδικός: ……………….Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 18 | Ca 19-9 - clone 121SLE Κωδικός: 20450039 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 19 | Ca 125 -clone OV185 Κωδικός: 20446008 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 20 | Calcitonin - clone rabbit polyclonal Κωδικός: 20447015 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 21 | Caldesmon- clone hCD Κωδικός: 20449106 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 22 | Calponin Κωδικός: 20454008 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 23 | Calretinin -clone ZM85 Κωδικός: 20449099 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 24 | CD 1a clone 010 Κωδικός: 20449076 Ποσότητα :1 - | NAI |  |  |
| 25 | CD2 -clone AB75 Κωδικός: 20449117 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 26 | CD3 -Clone F7.2.38 Κωδικός: 20449200 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 27 | CD 4 -Clone 4B12 Κωδικός: 20449082 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 28 | CD 5- Clone 4C7 Κωδικός: 20449040 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 29 | CD 7- Clone CBC.37 Κωδικός: 20449077 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 30 | CD 8 -Clone C8/144B Κωδικός: 20449112 Ποσότητα :1 | NAI |  |  |
| 31 | CD 10 Clone ZR184 Κωδικός: 20450040 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 32 | CD 15- Clone MMA Κωδικός: 20430032 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 33 | CD 20 -Clone L26 Κωδικός: 20447006 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 34 | CD 21 -Clone 1F8 Κωδικός: 20450002 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 35 | CD 23 Κωδικός: 20430033 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 36 | CD 30 -Clone BerH2 Κωδικός: 20449145 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 37 | CD 31 -Clone JC70A Κωδικός: 20449094 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 38 | CD 34 -Clone QBEnd10 Κωδικός: 20446017 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 39 | CD 38 -Clone SPC32 Κωδικός: 20450003 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 40 | CD 43- Clone DFT1 Κωδικός: 20450041 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 41 | CD 44 -Clone MRQ-13 Κωδικός: 20450042 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 42 | CD 45-LCA -Clone 2B11+PD7/26 Κωδικός: 20447007 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 43 | CD 56 Clone 123C3.D5 Κωδικός: 20450043 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 44 | CD 57 Clone TB01 Κωδικός: 20449108 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 45 | CD 68- Clone KP1 Κωδικός: 20450027 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 46 | CD 68- Clone PGM1 Κωδικός: 20447012 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 47 | CD 79a -Clone JCB117 Κωδικός: 20449116 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 48 | CD 99 - Clone 12E7 Κωδικός: 20430063 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 49 | CD 117 -Clone YR145 Κωδικός: 20449039 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 50 | CD 138-Clone MI15 Κωδικός: 20450017 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 51 | CDX2-clone EPR2764Y Κωδικός: 20450044 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 52 | CEA monoclonal -Clone C3A31 Κωδικός: 20447010 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 53 | CEA polyclonal Κωδικός: 20450012 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 54 | c-erbB-2 rabbit polyclonal Κωδικός: 20450005 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 55 | Chromogranin A Clone LK2H10 Κωδικός: 20447008 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 56 | CMV Clone DDG9+CCH2 Κωδικός: 20449118 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 57 | Cyclin D1 Clone EP12 Κωδικός: 20449068 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 58 | Cytokeratin 5/6 -Clone D5/16 B4 Κωδικός: 20449013 Ποσότητα: 4 | NAI |  |  |
| 59 | Cytokeratin 7- Clone OV-TL 12/30 Κωδικός: 20430010 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 60 | Cytokeratin 8/18 Κωδικός: 20449119 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 61 | Cytokeratin 14 -Clone LL002 Κωδικός: 20450045 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 62 | Cytokeratin 19 Κωδικός: 20430019 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 63 | Cytokeratin 20 -Clone Ks20.8 Κωδικός: 20430020 Ποσότητα: 3 | NAI |  |  |
| 64 | Cytokeratin -Clone MNF-116 Κωδικός: 20447020 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 65 | Cytokeratin HMW -Clone 34BE-12 Κωδικός: 20430043 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 66 | Cytokeratin -Clone AE1/AE3 Κωδικός: 20430004 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 67 | Desmin- clone D3 Κωδικός: 20430014 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 68 | Dog-1 Κωδικός: 20454004 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 69 | EBV LMP 1 -clone CS.1-4 Κωδικός: 20430060 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 70 | E-Cadherin -clone EP700Y Κωδικός: 20449027 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 71 | EMA - clone E29 Κωδικός: 20449011 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 72 | ERG- clone EP111 Κωδικός: 20454003 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 73 | Estrogen- clone EP1 Κωδικός: 20449053 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 74 | Galectin 3-clone 9C4 Κωδικός: 20449191 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 75 | Gastrin-clone ZM359 Κωδικός: 20449194 Ποσότητα: 3 | NAI |  |  |
| 76 | GATA-3 clone L50-823 Κωδικός: 20445404 Ποσότητα: 2 | NAI |  |  |
| 77 | GCDFP-15 clone 23A3 Κωδικός: 20449070 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 78 | HCG –rabbit polyclonal Κωδικός: 20449109 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 79 | Helicobacter pylori –polyclonal Κωδικός: 20450028 Ποσότητα: 4 | NAI |  |  |
| 80 | Hepatocyte- clone OCH1E5 Κωδικός: 20447016 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 81 | HHV-8 clone 13B10 Κωδικός: 20450021 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 82 | IgD Κωδικός: 20450013 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 83 | IgG Κωδικός: 20449115 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 84 | IgG4 Κωδικός: 20450006 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 85 | Inhibin A Κωδικός: 20430064 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 86 | Kappa light chain Κωδικός: 20450029 Ποσότητα: 1 | NAI |  |  |
| 87 | Ki-67 -Clone MIB-1 Κωδικός: 20447018 Ποσότητα: 3 | NAI |  |  |
| 88 | Lamda light chain Κωδικός: 20430036 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 89 | Langerin -clone 12D6 Κωδικός: 20450022 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 90 | Mammaglobin -clone 304-1A5 Κωδικός: 20450025 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 91 | MDM-2 -clone IF2980 Κωδικός: 20449022 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 92 | Melan-A -clone A103 Κωδικός: 20450037 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 93 | Melanoma -Clone HMB-45 Κωδικός: 20449088 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 94 | Mesothelial Cell - HBME-1 MOC31 Κωδικός: 20449152 Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 95 | MITF Clone C5/D5 Κωδικός: 20450024 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 96 | MLH1-Clone ES05 Κωδικός: ……………………. Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 97 | MSA (Muscle Actin) –Clone hhf35 HH Κωδικός: 20449052 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 98 | MSH2 Clone FE11 Κωδικός: ……………………. Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 99 | MSH6- Clone EP49 Κωδικός: ……………………. Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 100 | MUM-1 -Clone EAU321061 Κωδικός: 20449182 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 101 | Myogenin-clone F5D Κωδικός: 20454011 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 102 | Myoglobulin Κωδικός: 20430016 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 103 | Napsin-A- clone IP64 Κωδικός: 20450007 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 104 | Neurofilament (NF) Κωδικός: 20450036 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 105 | Neuron Specific Enolase (NSE)-CLONE BBS/NC/VI-H14 Κωδικός: 20446007 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 106 | NKX 3.1 –clone EP356 Κωδικός: 20449195 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 107 | OCT 3/4 –clone N1NK Κωδικός: 20450008 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 108 | p16INK4A –clone JC2 Κωδικός: 20449023 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 109 | p40 polyclonal Κωδικός: 20450014 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 110 | p53 -Clone DO7 Κωδικός: 20450046 Ποσότητα: 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 111 | p63 Κωδικός: 20450047 Ποσότητα: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 112 | p120 Catenin -clone MRQ-5 Κωδικός: 20450030 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 113 | Pax-2-clone EP235 Κωδικός: 20449193 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 114 | Pax-8 Κωδικός: 20454009 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 115 | PLAP –clone 8A9 Κωδικός: 204490842 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 116 | PMS2 -Clone EP51 Κωδικός: …………………………. Ποσότητα: 1 |  |  |  |
| 117 | Podoplanin – clone D2-40 Κωδικός: 2049200 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 118 | Progesteron-clone PgR 636 Κωδικός: 20449054 Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 119 | PSA Κωδικός: 20450036 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 120 | PSMA -clone 3E6 Κωδικός: 20450026 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 121 | RCC -clone 664c2 Κωδικός: 20449146 Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 122 | SALL4 -clone 6E3 Κωδικός: ………….. Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 123 | S-100-4C4.9 Κωδικός: 20449024 Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 124 | SMA (Smooth Muscle Actin)-clone 1A4 Κωδικός: 20430017 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 125 | SMM (Smooth Muscle Myosin) Heavy Chain Κωδικός: 20450048 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 126 | SOX-10 Κωδικός: 20454002 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 127 | Synaptophysin clone MRQ 40 Κωδικός: 20449069 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 128 | Thrombomodulin Κωδικός: 20450049 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 129 | Thyroglobulin-polyclonal rabit Κωδικός: 20449032 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 130 | TTF-1-clone SPT24 Κωδικός: 20450051 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 131 | Vimentin-clone V9 Κωδικός: 20446022 Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 132 | WT-1 -clone 6FH2 Κωδικός: 20449129 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 133 | P.A.S. Κωδικός: 20430029 Ποσότητα: 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 134 | P.A.S. ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κωδικός: 20410027 Ποσότητα: 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 135 | P.A.S. ALCIAN BLUE Κωδικός: 20410006 Ποσότητα: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 136 | ALCIAN BLUE PH 2.5 Κωδικός: 20430028 Ποσότητα: 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 137 | GRAM Κωδικός: 20449188 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 138 | CONGO RED Κωδικός: 20410002 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 139 | PERLS FOR FERRIC IRON Κωδικός: 20449079 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 140 | ZIEHL NEELSEN Κωδικός: 20430049 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 141 | VAN GIESSON Κωδικός: 20454010 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 142 | MASSON TRICHROME Κωδικός: 20423005 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 143 | MASSON FONTANA Κωδικός: 20450016 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 144 | GROCOTTE Κωδικός: 20410001 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 145 | MUCICARMINE Κωδικός: 20449190 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 146 | WARTHIN STARRY Κωδικός: 20430005 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 147 | ORCEIN STAIN Κωδικός: 20449189 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 148 | FUSCINA PARALDEYDE GOMORI Κωδικός: 20410005 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 149 | PTAH Κωδικός: 20415001 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 150 | RETICULIN Κωδικός: 20421002 Ποσότητα: 1 | ΝΑΙ |  |  |

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.

3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.

4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

Διατίθεται στο ΕΣΗΔΗΣ ως συνημμένο της παρούσας διακήρυξης:

- Σε μορφή αρχείου PDF με το όνομα ESPD

- Σε μορφή αρχείου XML με το όνομα espd-request.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ €) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» |  |  |  |  |  |  |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : |  |  |  |  |  |  |
| ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) | ΦΠΑ (…%) (€) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ………..,]

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της….…………. για την ………………………………………….. συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό …./…… Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας].

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________

Κατάστημα:______________________________________________

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμό ….Τ.Κ. ……] ή

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο την …………………………………………. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό …./……. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε  Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.