| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ |
| 1 | 200051 | Ηλεκτρολογικός Πίνακας Επιτοίχιος, Στεγανός, 2 Σειρών, 12 Στοιχείων Π328xΥ386xΒ103mm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |
| 2 |  | Clips RJ45 8(8) Διαφανές | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 |  |
| 3 |  | Eξωτερική πρίζα δικτύου διπλή με υποδοχές RJ45 τύπου Cat6 σε λευκό χρώμα. Αποτελεί τον πιο κοινό τύπο πρίζας για σύνδεση καλωδίων ethernet καθώς έχει 8 καλώδια σε αντίθεση με τις πρίζες RJ11 που διαθέτουν 4, για τον λόγο αυτό ένα καλώδιο RJ45 δε γίνεται να συνδεθεί σε μια πρίζα RJ11, αλλά το αντίθετο είναι δυνατό. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |
| 4 |  | Spot Light LED Γραμμικό Φωτιστικό Οροφής 12W Φυσικό Λευκό IP20 Μ88.4xΒ2.3εκ.680 lm ή ανώτερο | ΤΕΜΑΧΙΑ | 8 |  |
| 5 | 200059 | Ανιχνευτής κίνησης με γωνία ανίχνευσης 180° IP44 1100W | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 6 | 200443-1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 25Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |
| 7 | 200443 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 35Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |
| 8 | 200445 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 63Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |
| 9 | 200445-1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 80Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 10 | 200405-1 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΙΓΓΙΑ 25Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 11 | 200405 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΙΓΓΙΑ 35Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 12 | 200443-2 | ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 13 | 200443-3 | ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 35A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 |  |
| 14 | 200445-1 | ΒΑΣΕΙΣ Κ ΠΟΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 63A ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 15 |  |
| 15 | 200489-1 | ΒΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΔΩΤΑ 15Χ28,5 ΜΕ ΒΙΔΑ 8Χ30 | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 1 |  |
| 16 | 200270-1 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 200Χ7,2 | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 4 |  |
| 17 | 200502 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 450Χ7,6 | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 2 |  |
| 18 | 200503 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ120Χ2,5 | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 2 |  |
| 19 | 200413 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 20 | 200415 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 21 | 200414 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 22 | 200017-1 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 7,5 Χ7,5 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 23 |  | Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας με 30 Led 180 Lm να διαθέτει μπαταρία λιθίου 3.7V, με αυτονομία 10 ωρών στην σκάλα χαμηλής έντασης, και αυτονομία 7 ωρών στην σκάλα υψηλής έντασης. Εκπέμπει φυσικό λευκό φως με γωνία δέσμης 140 μοιρών. Επίσης, διαθέτει ενδεικτική λυχνία φόρτισης, καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς φις και γατζάκια για την τοποθέτησή της. CE & ROHS | ΤΕΜΑΧΙΑ | 70 |  |
| 24 | 200429-1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 12Χ12mm | ΜΕΤΡΑ | 30 |  |
| 25 | 200429-2 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 16Χ16mm | ΜΕΤΡΑ | 30 |  |
| 26 | 200497 | ΚΑΛΩΔΙΟ H05VV-F 3Χ2.5mm2 EYKAMTO | ΜΕΤΡΑ | 200 |  |
| 27 | 200498 | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6 | ΜΕΤΡΑ | 200 |  |
| 28 |  | ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT.6 Καλώδιο UTP - CAT6, PET (εξωτερικού χώρου) 24AWG Διπλός μανδύας για χρήση σε εξωτερικούς χώρους Συμμόρφωση με τα πιο πρόσφατα CAT6 standards Εγγυημένη μετάδοση σε bandwidth 100MHz 10bT Ethernet 100bTX Fast Ethernet 1000bTX Gigabit Ethernet Αγωγοί: DATA Μόνωση αγωγών: HDPE (Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) Σύνολο μονωμένων αγωγών: 8, σε 4 ζεύγη | ΜΕΤΡΑ | 300 |  |
| 29 | 200432 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΤΟ 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΑ | 200 |  |
| 30 | 200496 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x1,5 mm | ΜΕΤΡΑ | 200 |  |
| 31 | 200506 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x2,5 mm | ΜΕΤΡΟ | 100 |  |
| 32 |  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x4 mm | ΜΕΤΡΑ | 20 |  |
| 33 |  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3x6 mm | ΜΕΤΡΑ | 20 |  |
| 34 |  | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5x10 mm | ΜΕΤΡΑ | 20 |  |
| 35 | 200045 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4C | ΜΕΤΡΑ | 80 |  |
| 36 |  | Κανάλι Καλωδίων 20x10mm Με Αυτοκόλλητη Ταινία 2m | ΜΕΤΡΟ | 70 |  |
| 37 |  | Κανάλι καλωδίων αυτοκόλλητο 2m διατομής 25x16mm κλειστού τύπου pvc | ΜΕΤΡΟ | 70 |  |
| 38 |  | Κανάλι Καλωδίων Δαπέδου από Πλαστικό ΓκριΚανάλι δαπέδου διανομής καλωδίων Με διαχωριστικά Πλάτος: 60mm Ύψος: 15mm | ΜΕΤΡΟ | 50 |  |
| 39 | 200046-1 | ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 1,5mm | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 2 |  |
| 40 | 200046-2 | ΚΑΠΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ 2,5mm | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 2 |  |
| 41 | 200231-1 | ΚΛΕΜΕΣ 1,5mm2 | ΣΕΙΡΕΣ | 50 |  |
| 42 | 200437 | ΚΛΕΜΕΣ 10mm2 | ΣΕΙΡΕΣ | 5 |  |
| 43 | 200231-2 | ΚΛΕΜΕΣ 2,5mm2 | ΣΕΙΡΕΣ | 50 |  |
| 44 | 200435 | ΚΛΕΜΕΣ 4mm2 | ΣΕΙΡΕΣ | 10 |  |
| 45 | 200436 | ΚΛΕΜΕΣ 6mm2 | ΣΕΙΡΕΣ | 10 |  |
| 46 | 200017-1 | Κουτί για επίτοιχη στήριξη πριζών UTP/FTP 43mm 01-61-901/CT CENTRAL | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 47 | 200018-1 | ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 48 | 200018-2 | ΚΟΥΤΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 49 | 200391-1 | Λάμπα LED Τύπου Φθορισμού δυο άκρων 150cm για Ντουί T8 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό Tάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 24W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 2520 lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h | TEMAXIA | 200 |  |
| 50 | 200389-1 | Λάμπα LED Τύπου φθορισμού δυο άκρων 60cm για Ντουί T8 και Σχήμα T8 Φυσικό Λευκό 1050lmTάση Τροφοδοσίας: 90-265V Ονομαστική Ισχύς: 10W Θερμοκρασία Χρώματος: 4000K Συχνότητα Λειτουργίας: 50/60Hz Ένταση Ρεύματος: 48mA Απόδοση σε Lumen: 1050lm Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Συντελεστής Άεργου Ισχύος: >0,90 Συντελεστής Μετατόπισης: >0,5 Χρωματική Απόδοση CRI: >80 Διάρκεια Ζωής: 40000h | ΤΕΜΑΧΙΑ | 310 |  |
| 51 | 200335-1 | ΛΑΜΠΕΣ φθορισμού δυο άκρων F15-T18 (45cm) LED | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60 |  |
| 52 | 200390 | ΛΑΜΠΕΣ LED φθορισμού δυο άκρων 18 WATT ΜΗΚΟΣ 120 cm ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΙΤΡΙΝΟ)Λάμπα LED τύπου T8 με ισχύ 18W και μήκος 120cm. Θερμοκρασία χρώματος 4000K και γωνία δέσμης 300°. Ικανή να λειτουργεί με τάση 175-265V AC και συμβατή με βάση G13. Ονομαστική Ισχύς: 18W Απόδοση σε Lumen: 1980lm Διάρκεια Ζωής: 25000h Βαθμός Στεγανότητας: IP20 Ενεργειακή κλάση: E Σχήμα: T8 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 300 |  |
| 53 | 200412-1 | ΛΑΜΠΕΣ Ε27 LED 20WATT | ΤΕΜΑΧΙΑ | 60 |  |
| 54 | 200312 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X10Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 55 | 200312 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X16Α 6ΚΑΜονοπολική Ονομαστικό Ρεύμα: 16A Βραχυκύκλωμα Διακοπής: 6kA Καμπύλη: C | ΤΕΜΑΧΙΑ | 40 |  |
| 56 | 200312 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 1X20Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 57 | 200312 | ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ C 2X20Α L-N | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 58 | 200056 | ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |
| 59 | 200498-1 | ΜΟΥΦΑ UTP | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |
| 60 | 200410 | ΝΤΟΥΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ Ε27 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 20 |  |
| 61 | 200032-1 | ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 60Χ35 | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 1 |  |
| 62 | 200032-2 | ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 80Χ40 | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 1 |  |
| 63 | 200050-1 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 64 | 200499 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 65 | 200425-2 | ΠΡΙΖΑ UTP MONH ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 66 | 200425-3 | ΠΡΙΖΑ UTP ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 67 | 200063 | ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 68 | 200425-1 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 69 | 200425 | ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΝΗ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 5 |  |
| 70 | 200355 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ 63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |
| 71 | 200355 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 2Χ40 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |
| 72 | 200355 | ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΟΗΣ 4Χ63 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |  |
| 73 | 200146-1 | ΡΟΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5mm | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 2 |  |
| 74 | 200480-1 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ADAPTOR ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 4P4C | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 75 | 200480-2 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ADAPTOR ΘΥΛΙΚΟ ΣΕ 2 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 8P8C | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 76 |  | ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 10Μ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 3 |  |
| 77 |  | Φις RJ11 για τηλεφωνική γραμμή 6P4C (6 θέσεις 4 επαφές) Το φις RJ11 6P4C (6 θέσεις 4 επαφές) σχεδιασμένο για τηλεφωνική γραμμή. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 |  |
| 78 | 200057-1 | ΦΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 8Ρ ΑΡΣΕΝΙΚΟ | ΠΑΚΕΤΟ (100 TEM) | 1 |  |
| 79 | 200491-2 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΑ | TEMAXIA | 30 |  |
| 80 | 200491-1 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΣΙΑ | TEMAXIA | 40 |  |
| 81 | 200491 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ | TEMAXIA | 30 |  |
| 82 | 200060-2 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΜΗΚΟΣ 60CM | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 83 | 200060-3 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | 10 |  |
| 84 | 200399-1 | Χωνευτό LED Panel 44W με Φυσικό Λευκό Φως 4500K Κατηγορία/Τύπος Προϊόντος: LED Panel 60x60cm Τρόπος Τοποθέτησης: Χωνευτό Κατανάλωση Ενέργειας: 44 W Ισοδύναμος: 200 W Εξοικονόμηση Ενέργειας: >80% Ονομαστική Τάση: AC 85..265 V Συχνότητα Δικτύου: 50..60 Hz Συντελεστής Ισχύος λ: > 0.9 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30 |  |

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφερόμενες εταιρίες να συμπεριλαμβάνουν στην προσφορά τους, όλα τα είδη του καταλόγου, καθώς ο ανάδοχος θα αναδεχθεί επί του συνόλου της προκηρυχθείσας ποσότητας και όχι ανά είδος.